Załącznik nr 4 A– arkusz asortymentowo cenowy – Pracownia Endoskopii ZOZ Busko-Zdrój – po modyfikacji -2

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/kod produktu Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastroskopii, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 2300 mm | 900 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotka czyszcząca jednorazowa dwustronna do kanału roboczego o śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5.0 mm i 6.6 mm o długości 2300 mm w kolorze swoistym dla danej długości | 600 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Ustniki sterylne jednorazowego użytku z gumką, nie zawierające lateksu, pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników | 1000 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Pułapka na polipy, 4-komorowa, jednorazowa, na przewód ssaka | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa pętla do polipektomii, hexagonalna, rozmiar 15, 25, 35 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 12 mm, długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowa pętla do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 10, 15, 25, 35 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm (do wyboru podczas zamówienia). | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, walorów użytkowych oraz parametrów technicznych.

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.