## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich, endoskopów i innych wyrobów medycznych. W postaci wydajnego koncentratu (0,5%). Bezpieczny dla dezynfekowanych narzędzi, bez alkiloamin. Na bazie enzymów: proteazy, lipazy, amylazy. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej na narzedziach (analiza elektrochemiczna). Możliwość przechowywania narzędzi w roztworze przerz 72h. Przebadany w warunkach brudnych według fazy 2/1 i 2/2. Zakres działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes) 0,5% - 5 minut. Tbc 2% - 15 minut. Sposób przygotowania 0,5% roztworu: na każdy litr wody wodociągowej odmierzyć 5 ml koncentratu, po wymieszaniu roztwór jest gotowy do użycia Postać: płyn. | Butelka 1000 ml | 20
|  | Kanister 5000 ml | 20
2. | Zastosowanie: Preparat dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Substancja aktywna: aldehyd glutarowy 2% Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro)- 10 minut S – 15minut zgodnie z normą EN 17126. Sposób przygotowania: gotowy do użycia, bez aktywatora, z możliwością stosowania przez 45 dni po stwierdzeniu akt. testem paskowym Postać: płyn | Kanister 5000 ml | 17
3. | Zastosowanie: Paski testowe do kontroli aktywności preparatu na bazie aldehydu glutarowego z punktu 2. Postać: Paski testowe op. 100 szt. | Opak. 100 sztuk | 2
4. | Zastosowanie: Preparat dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Substancja aktywna: kwas nadoctowy Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio), S – 5 minut (S zgodnie z normą EN 17126) Sposób przygotowania: nie wymaga czasu aktywacji. Zachowujący stabilność przez 15 dni lub 50 cykli. Możliwość kontroli paskami testowymi Postać: płyn | Kanister 5000 ml | 17
5. | Zastosowanie: Paski testowe do kontroli aktywności preparatu na bazie kwasu nadoctowego z punktu 4. Postać: Paski testowe op. 50 szt | Opak. 50 sztuk | 2
6. | Zastosowanie: Detergent enzymatyczny (proteaza,lipaza,amylaza) do mycia narzędzi, w tym endoskopów. Kompatybilny ze środkami z pkt. 1, 2, 4. Substancja aktywna: enzymy. Zakres działania: 0,5% w czasie minimum 1 minuty. Sposób przygotowania: możliwość stosowania w procesie manualnego mycia narzędzi, również w przypadku myjek ultradźwiękowych w temp. > 60 st. C Postać: koncentrat. | Kanister 5000 ml | 10
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
Do pozycji 1, 6 zamawiający wymaga pompek do dozowania preparatu.
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Substancja aktywna: chlorek didecylodimetyloamoniowy. Zakres działania: 0,5%: bakterie, grzyby, prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476. Sposób przygotowania: gotowy do użycia po rozcieńczeniu w wodzie wodociągowej, możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). nie zawiera biguanidów. Postać: koncentrat. Nie wymaga spłukiwania powierzchni. | Butelka 1000 ml | 2
|  | Kanister 5000 ml | 108
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
W ramach pakietu zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia urządzenia dedykowanego do obsługi aplikacji SYSTEMÓW AUDYTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH oraz aplikację SYSTEMU AUDUTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH, służącą do oceny procedur higieny powierzchni w placówce medycznej przy pomocy znaczników UV.
Do pozycji 1 zamawiający wymaga pompek do dozowania preparatu.
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Gotowy do użycia preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w formie pianki, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym dzieci. Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Skuteczny w warunkach czystych i brudnych, usuwający skutecznie biofilm. Substancja aktywna nadtlenek wodoru. Zakres działania: B (EN 13727), V (EN 14476 Polio, Adeno) – 5 minut, F (EN 13624), Tbc (EN 14348 M. terrae) – 15 minut. Sposób przygotowania: gotowy do użycia Postać: pianka (rozpylacz pianowy). | Butelka 750 ml | 230
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Preparat gotowy do użycia o właściwościach myjąco dezynfekujących w formie piany. Na bazie nadtlenku wodoru. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych, barwiących, chloru oraz alkoholu. Nie wymagający spłukiwania, dezaktywujący zanieczyszczenia organiczne oraz biofilm. Przeznaczony do obszarów wysokiego ryzyka jak OIT, oddziały dziecięce, izolatki. Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Substancja aktywna: nadtlenek wodoru. Zakres działania: B (EN 13727), F (EN 13697), V (EN 14476) – 1 minuta, mykobakteriobójcze – 5 minut, Spory (Clostridium difficile) warunki czyste – 1 min/brudne – 3 minuty. Sposób przygotowania: gotowy do użycia. Postać: pianka (rozpylacz pianowy). | Butelka 1000 ml | 20
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Preparat na bazie kwasu nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE) do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji. Zgodny z EN ISO 14937. Gotowy do użycia, o szybkim działaniu sporobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, bakteriobójczym. Przeznaczony do reprocesowania i sterylizacji-dezynfekcji endoskopów i wyrobów medycznych. Skuteczność biobójcza już po 5 minutach. Przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami PN- EN 14885. Może być stosowany w automatycznych urządzeniach do reprocesowania endoskopów, zgodnie z instrukcjami producenta maszyny. Roztwór roboczy stabilny do 14 dni. Wysoka tolerancja materiałowa- nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. Opakowanie 5 litrów. | 10
2. | Skuteczny detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach i wgłębieniach. Może być stosowany do manualnego i maszynowego mycia endoskopów w myjnia automatycznych. Produkt zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczanie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów, zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Łatwy do spłukania. Opakowanie 1 litr | 10
3. | Paski testowe do badania pomiaru efektywności preparatu i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk pasków. | 1
RAZEM NETTO |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu.

## Załącznik nr 6
Załącznik nr 6 po modyfikacji ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Jałowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Działanie natychmiastowe max 30 sek. oraz przedłużone min 3 godz. Produkt w systemie zamkniętym, jednorazowe worki z laminatu z zastawką zabezpieczającą przed wtórną kontaminacją. Zakres działania: B, Tbc, F, V. Wymagany status wyrobu medycznego | Worki 700 ml | 1750
2. | Emulsja do pielęgnacji skóry rąk dla osób często myjących i dezynfekujących ręce kompatybilna ze środkiem z pozycji nr 1 zał. 6 z pompką | Butelka 500 ml | 65
3. | Zastosowanie: Chusteczki suche inkrustowane chlorem w stężeniu 10000 ppm. Do stosowania na sucho lub poprzez zwilżenie.Substancja aktywna chlor. Zakres działania: w czasie 15 minut – B, F, Tbc, V (Polio, Adeno), S. Sposób przygotowania: gotowy do użycia. Możliwość stosowania do powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Postać: chusteczki | Opak. 25 sztuk | 7
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
W ramach pakietu zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia urządzenia dedykowanego do obsługi aplikacji SYSTEMÓW AUDYTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH oraz aplikację SYSTEMU AUDUTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH, służącą do oceny procedur higieny powierzchni w placówce medycznej przy pomocy znaczników UV.
Zamawiający wymaga do poz 1 zaoferowania produktu kompatybilengo z systemem dozującym, który jest na wyposażeniu szpitala lub wymiany systemu na nowy w okresie obowiązywania umowy (ilośc dozowników 400szt). Zamawiający posiada dozowniki Sterisol.
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 6A
Załącznik nr 6A po modyfikacji ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Suche chusteczki do procedur higieny powierzchni. Możliwość nasączenia środkiem o działaniu myjąco-dezynfekującym. Stabilność 28 dni od zalania. Chusteczki nie pylące wykonane z wiskozy o gramaturze 50 g/m2. Postać: rolka chusteczek w ilości 200-260 szt. Razem z wiadrem | Rolka A 256 | 8
|  | Zestaw wiader 4 x 5 l | 2
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
W ramach pakietu zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia urządzenia dedykowanego do obsługi aplikacji SYSTEMÓW AUDYTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH oraz aplikację SYSTEMU AUDUTÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH, służącą do oceny procedur higieny powierzchni w placówce medycznej przy pomocy znaczników UV.
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 7
Załącznik nr 7 po modyfikacji ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku.Zakres działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1 min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Sposób przygotowania roztworu: gotowy do użycia. Postać: Butelka z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy II a + do 50% opakowań spryskiwacz pianowy w ramach ceny produktu | Butelka 1000ml | 250
2. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, drożdżakobójcze, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. Do 50% opakowań pompka w cenie produktu. | Butelka 500ml | 160
3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk Kompatybilny z preparatem z poz. 1 zał. 12 | Butelka 500ml | 300
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 7A
Załącznik nr 7A po modyfikacji ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | 100 | 265
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 8
Załącznik nr 8 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Preparat o działaniu bakteriobójczym (w tym MRSA), grzybobójczym, (w tym drożdżaki), wirusobójczym (w tym Herpes simplex, HBV, HIV). Przeznaczony do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu w tym pochwy, w pediatrii m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy. Do stosowania bez rozcieńczania, m. in. w formie przymoczek. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. | Butelka 1000 ml | 150
|  | Butelka z atomizerem 250 ml | 150
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 9
Załącznik nr 9 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Produkt leczniczy. | butelka ze spryskiwaczem 350ml | 425
|  | butelka 1000ml | 265
2. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Produkt leczniczy. | Butelka 1000ml | 230
3. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol, chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą o pH 4,5-5. Bez zawartości jodu. Produkt Leczniczy. Zakres działania: B, F, V, Pierwotniaki | 1000ml but | 90
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 10
Załącznik nr 10 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: preparat do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, aktywny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Preparat przebadany wg normy 14885 – obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym.Substancja aktywna: na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%) Zakres działania: B , F, V (polio, adeno), prątki – w stężeniu 1000ppm – 15min, Clostridium Difficile - 10 000 ppm – 15min. Sposób przygotowania roztworu: rozpuszczany w wodzie wodociągowej. Postać: tabletki | Poj a 300tabl. | 300
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 11
Załącznik nr 11 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: Preparat enzymatyczny do chemiczno - termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Substancja aktywna: Zawiera niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol bez zawartości soli kwasów organicznych. Nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny (zamawiający wymaga po wybraniu oferty przekalibrowania maszyn w ilości: 2 w cenie oferowanych produktów) | Kanister 5l | 23
2. | Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno – termicznej w temperaturze 50-60 st. C. Substancja aktywna: Zawiera aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznychSpektrum działania: B, Tbc, F, V, (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pylori – w czasie do 5 min. Wyrób medyczny (zamawiający wymaga po wybraniu oferty przekalibrowania maszyn w ilości: 2 w cenie oferowanych produktów) | Kanister 5l | 23
3. | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych, do stosowania w myjniach-dezynfektorach. Odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik. Dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów z twardej wody 1-2ml/l, w temperaturze od 40°C do 60°C. Wartość pH (koncentrat) 1,2; ph (5 ml/ wody) ok. 2,2. Lepkość 6,9 cSt. Gęstość 1,179 g/cm3 . Ulegający biodegradacji. Wyrób medyczny. | Kanister 5l | 10
4. | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH, Wartość pH (koncentrat) 2,2; ph (1 % roztwór wodny) 6,5 – 7,5. Lepkość 6,9 cSt. Gęstość 1,008 g/cm3 . Formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. | Kanister 5l | 10
5. | Środek smarujący, nie zawierający silikonu, przeznaczony do smarowania połączeń oraz części ruchomych wyrobów medycznych obrabianych w myjniach dezynfektorach, nie utrudniający penetracji pary lub tlenku etylen, ,nie utwardzający się podczas sterylizacji, dozowanie 1-2 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: syntetyczny olej mineralny i emulgatory, lepkość 24,5 cSt, gęstość 0,86 g/cm 3 , zgodny z Dyrektywą 93/42/EC, załącznik nr 1 w sprawie wyrobów medycznych, formuła ulegająca biodegradacji, opakowanie nadające się do recyklingu. |  | 1
6. | Płynny środek enzymatyczny do mycia w myjniach - dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych. Odpowiedni do użycia dla powierzchni odpornych na wodę, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie. Dozowanie 3-10 ml/l. Temperatura mycia (maszynowe) 35-60°C. Zakres temperatury mycia (ręczne/ultradźwiękowe) 30-50°C. Anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki konserwujące, środki maskujące jony i inhibitory korozji. Formuła ulegająca biodegradacji. Wartość pH (koncentrat) 7,9; ph (5 ml/ wody) ok. 7,7. Lepkość 3,8 cSt. Gęstość 1,047 g/cm3. Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych . | Kanister 5l | 5
7. | Detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych. Środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie, dozowanie 3-10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 50°C, środek nie wymaga stosowania neutralizatora, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (poniżej 5 %),, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne (poniżej 5 %), niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, enzymy. Wartość pH (koncentrat) 10,9; ph (0,5% roztwór wody) ok. 9,9. Lepkość 4,6 cSt. Gęstość 1,094 g/cm3 .Formuła ulegająca biodegradacji. | Kanister 5l | 15
RAZEM NETTO | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 12
Załącznik nr 12 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Wodny roztwór ponadtlenkowy o neutralnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz do irygacji po sternotomii, płukania jamy otrzewnej o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. | Butelka z atomizerem 250 ml | 8
|  | Butelka 500 ml | 125
|  | Butelka 990 ml | 10
RAZEM | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 13
Załącznik nr 13 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Zastosowanie: preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak elementy centralnych i obwodowych cewników dożylnych (części kanałów, korki)Substancja aktywna: 70% alkohol izopropylowy zawierający diglukonian chlorhexydyny. Zakres działania: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota). Sposób przygotowania roztworu: gotowy do użycia. Postać: płyn | butelka z atomizerem 250 ml | 33
2. | Zastosowanie: antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej. Substancja aktywna: 0,2 % chlorhexidine gluconate. Zakres działania: Bakterie G+, Gram -, grzyby, wirusy (HIV, opryszczka). Postać: płyn | Butelka 300ml | 60
3. | Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu (wykonanych z: metalu, drewna, gumy i szkła), kontaktujących się z żywnością oraz jaj przeznaczonych do bezpośredniego spozycia lub prztwórstwa. Roztwór użytkowy preparatu posiada charakterystyczną barwę. Substancja aktywna: mononadsiarczan potasu. Stężenie i czas: 2% czas działania 15min. Sposób przygotowania roztworu: rozpuszczany wodą wodociągową. Postać: proszek | Saszetka 200g | 20
4. | Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji powierzchni, roztwór użytkowy preparatu posiada charakterystyczną barwę. Preparat do dezynfekcji metalu, drewna, gumy i szkła.Substancja aktywna: mononadsiarczan potasu. Stężenie i czas: 2% czas działania 15min. Sposób przygotowania roztworu: rozpuszczany wodą wodociągową. Postać: proszek | Saszetka 200g | 38
RAZEM | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## Załącznik nr 14
Załącznik nr 14 ZOZ/DO/OM/ZP/42/19
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/kod produktu
1. | Roztwór do płukania ran z zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, pojemność 250ml. | butelka z atomizerem 250 ml | 33
2. |  | Butelka 500ml | 60
3. |  | Butelka 1000ml | 20
RAZEM | [5 empty] | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [6 empty] | ................................................
| Miejscowość, data | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu