Załącznik nr 2 parametry graniczne (wymagane)

| Parametry graniczne |
| --- |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Spełnienie wymagań zawartych w opisie w arkuszu asortymentowo-cenowym załącznik nr 1. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu zamkniętego służące bezpośrednio do pobierania krwi igły, luery, uchwyty muszą pochodzić od jednego producenta/wytwórcy celem zagwarantowania kompatybilności. | TAK |  |
|  | Metoda pobierania krwi: próżniowa – próżnia kalibrowana fabrycznie; | TAK |  |
|  | Dostosowanie systemu -probówki z przebijalnymi korkami do posiadanych przez Laboratorium aparatów (na chwilę obecną na wyposażeniu laboratorium są następujące aparaty: Integra 400 Plus, Cobas e601, Sysmex XN550, Sysmex K4500, TOP 300). | TAK |  |
|  | Probówki muszą posiadać naklejone etykiety z polem do opisu. | TAK |  |
|  | System zamknięty powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą optyczną kontrolę pobierania krwi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu ZOZ w Busku - Zdroju oraz kontrahentów zewnętrznych w systemie on-line w zakresie obsługi systemu w języku polskim, po wcześniejszym zalogowaniu się, z wygenerowaniem imiennych certyfikatów. Kontrola procesu szkolenia przez administratora, wyznaczonego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. W przypadku braku w/w platformy Zamawiający dopuszcza prezentacje w systemie on-line w języku polskim, po wcześniejszym zalogowaniu, wymagając jednocześnie szkolenia w miejscu pracy personelu ZOZ i Kontrahentów zewnętrznych, z imiennymi certyfikatami. | TAK |  |
|  | Termin dostawy odczynników max. 5 dni roboczych, w nagłych sytuacjach max. 2 robocze. | TAK |  |

Po modyfikacji z dnia 06.04.2020 Załącznik nr 3 – Parametry punktowane

| Lp. | Określenie parametru | Punkty | Odpowiedź Wykonawcy | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu z pełnym wypełnieniem, przestrzeń pusta poniżej 1,0 ml | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Wszystkie elementy pochodzą od jednego producenta. W przypadku odpowiedzi : nie. Zamawiający wymaga oświadczeń od producentów o wzajemnej kompatybilności. Dotyczy to sprzętu do pobierania krwi i probówek do pobierania krwi systemem zamkniętym. Zamawiający nie podejmuje się walidacji zamawianego sprzętu. | TAK -60 NIE -0 |  |  |
|  | Korki do probówek zakręcane | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Czas dostarczenia zamówienia | 3-5 dni roboczych | 5 |  |  |
|  |  | Powyżej 5 dni roboczych | 0 |  |  |
|  | Termin ważności probówek | Powyżej 4 miesięcy | 5 |  |  |
|  |  | Poniżej 4 miesięcy | 0 |  |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.