Załącznik nr 2 A – arkusz asortymentowo cenowy - Pracownia Endoskopii ZOZ Busko-Zdrój – po modyfikacji

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1950 lub 2300mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku ; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 4,6,8 lub 10 cm; średnica 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.