Załącznik nr 4 B– arkusz asortymentowo cenowy – Pracownia Endoskopii ZOZ Busko-Zdrój – po modyfikacji

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/kod produktu Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sfinkterotom jednorazowego użytku, trójkanałowy dł. cięciwy 20 mm, 25 mm oraz 30 mm średnica cewnika 2,2 mm, dystalna część cewnika 1,8 mm, pod prowadnik 0,035”. | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm zawierającą wolfram w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwubarwny z możliwością kontroli ruchu i położenia, średnica 0035-sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta długość 450cm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, Zestaw zawiera 6 opasek wykonanych z lateksu. Przezroczysta nasadka Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki co zapewnia maksymalną widoczność przy zachowaniu ssania. Wyposażony w złącze do irygacji podłączane do głowicy. Zestaw z mechaniczną sygnalizacją momentu uwalniania podwiązki. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka; przedostatnia opaska w innym kolorze. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,5-13mm. Gotowy do bezpośredniego zakładania. | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Balony do poszerzania dróg żółciowych jednorazowego użytku, progresywne 3 –stopniowe, rozmiary balonów;śr. 6-7-8 mm, śr. 8-9-1- mm, śr. 10-11-12 mm, śr. 12-13.5-15 mm, długość balonu 30 mm, długość narzędzia 200 cm, śr. Cewnika wprowadzającego 7Fr. Markery widoczne w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze jednorazowego użytku, typu: aligator, ząb szczura i krokodyl do wyboru przez zamawiającego, długość narzędzia 1800 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, walorów użytkowych oraz parametrów technicznych.

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.