Załącznik nr 11 A – arkusz asortymentowo cenowy - zespolenia ortopedyczne ZOZ Busko Zdrój 2019 – po modyfikacji

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź piętowy – gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni RTG. W skład zestawu wchodzą: wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1a | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem śr. 2,5 mm, długość od 20mm – 50mm ze skokiem co 2mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5mm | 105 |  |  |  |  |  |
| 1b | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5mm. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.