Załącznik nr 11 –Po modyfikacji - arkusz asortymentowo cenowy - zespolenia ortopedyczne ZOZ Busko Zdrój 2019

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/ 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym . Instrumentarium z możliwością środoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby regulującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa; 7mm, 8mm oraz 11mm w długościach od 190 mm do 320mm (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepki) | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym , kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwoźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9 mm do 15 mm w długościach od 30 mm do 480 mm. Komplet: gwóźdź + 4 śruby blokujące + zaślepka. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5 mm i długościach od 30 mm do 90 mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczenia kolorystycznemu tulei i wiertła.. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 mm do 15 mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13 mm w długościach od 255 mm do 465 mm. Gwoździe kaniulowane ( w standardzie: gwóźdź, trzy śruby, plus zaślepki) | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokująca do kości gąbczastej śr. 5,0 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe dł. 30-90 mm, materiał tytan. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. (komplet: gwóźdź, 4 śruby plus zaślepka). | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba doszyjkowa do gwoździ śródszpikowych udowych, gniazdo gwiazdkowe, dł. 60-130 mm, tytan. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie, płyty prawe i lewe. | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane technika minimalnie inwazyjna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod równymi kątami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciową. Płyty boczne, długości od 170 do 458 mm od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty . Materiał stal. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba blokująca śr. 5.0 mm, samogwintująca, gniazda śrubokręta sześciokątne 3,5 mm, długość 14-90 mm, stal. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba blokująca kaniulowana śr. 7,3 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, długość 20-145 mm, stal. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7,3 mm, samotnąca, pełny lub niepełny gwint , gniazdo sześciokątne 4,0 mm, długość 50-95 mm, stal. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba blokująca kaniulowana śr. 5,0 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0 mm, długość 50-95 mm, stal. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa 4,5 mm- samogwintujaca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 , dlugość 14-10 mm, stal | 45 |  |  |  |  |  |
| 14 | Instrumentarium do gwoździa ramiennego będzie dosyłane na pojedyncze zabiegi po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy (do 2 dni przed planowanym zabiegiem) telefonicznie | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Instrumentarium wraz z wiertarką oraz z bankiem implantów do gwoździa udowego i podudziowego na czas obowiązywania umowy | TAK |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.