Załącznik nr 1A – arkusz asortymentowo cenowy - jednorazowy sprzęt laboratoryjny ZOZ Busko Zdrój 2020

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto zł | Nazwa handlowa (kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żarówka halogenowa do mikroskopu 6V 25W na podstawce PY16-1,25, ze „skrzydełkami” | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta do barwienia preparatów z mostkiem, niemniejsza niż 38 x 17 x 8cm (dł. x wys. x gł.) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termometry elektroniczne lodówkowe, Do bezpośredniego umieszczenia wewnątrz lodówki lub zamrażalki, minimalny zakres temperatury od - 25oC do + 30oC, z wyświetlaczem Możliwość ustawienia alarmu (alarm dźwiękowy informujący o przekroczonej, granicznej wartości temperatury -ustawionej przez użytkownika). | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Czasomierz dużym wyświetlaczem, odliczający czas od 1sekundy do min. 60 min, po odmierzeniu, którego wyda sygnał dźwiękowy trwający nie krócej niż 30sekund. Odmierzanie czasu zarówno w minutach jak i sekundach | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.