Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo cenowy - jednorazowy sprzęt laboratoryjny ZOZ Busko Zdrój 2020

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto zł | Nazwa handlowa (kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki na 1 ml. krwi z korkiem i EDTA-K2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z kapilarą na 200 ul zawierające EDTA-K2 lub EDTA-K3 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do Ob. – mikrometoda -200ul, z kapilarą i rurką | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do OB, do p.3, 10 miejscowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z kapilarą do pozyskiwania surowicy, mikrometoda , o pojemności nie mniejszej niż 200 ul | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z odczynnikiem do oznaczania retykulocytów | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki okrągłodenne o poj.10-11 ml z PE lub PS | 25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Szczelne korki do probówek okrągłodennych o poj.10-11 ml z poz. 8 | 25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 4 ml z PS okrągłodenne | 24 000 |  |  |  |  |  |
|  | Korki karbowane do probówek o śr. 12 mm | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki o poj. 100 - 120 ml z zakrętką – niejałowe | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki o poj. 100 - 120 ml z zakrętką – jałowe, pakowane indywidualnie. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200 – 250 ul (żółte) typ HTL | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000 ul (niebieskie) typ HTL | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200ul, jałowe, typ HTL, pakowane pojedynczo | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000- 5000 ul typ HTL | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane (2 mm) | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe oszlifowane (1-2 mm) | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 | 750 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka do komór hematologicznych 20x26x0,4 mm | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Bagietki plastikowe proste z PP | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | Ezy polistyrenowe jałowe 1 ul | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Ezy polistyrenowe jałowe 10 ul | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczka plastikowa z wacikiem w probówce transportowej jałowa | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczka plastikowa z wacikiem jałowa | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczki z wacikiem w probówce transportowej z podłożem AMIES, jałowe | 9 000 |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka do analizatorów COBAS o pojemności 0,7 ml | 7 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kapilary do RKZ z heparyną litową -pojemności min. 100ul, średnicy 1,60x125mm | 9 000 |  |  |  |  |  |
|  | Kapturki do w/w kapilar | 18 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na kał z łopatką i wieczkiem o poj 30- 60ml | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik PE o pojemności co najmniej 2 litry z podziałką i nakrętką do 24 - godzinnej zbiórki moczu | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Cylindry miarowe PP lub PS skalowane z wytłaczaną podziałką, o pojemności 50 ml | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Mikropipeta jednokanałowa o stałej nastawie | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 20-200 ul | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 500-5000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cylindry miarowe szklane o pojemności 100 ml , skalowane z wytłaczaną podziałką | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęsety o długości 14-16 cm, końcówki z płaskim zakończeniem ze stali nierdzewnej | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęsety o długości 12-16 cm, końcówki ostre, ze stali nierdzewnej | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cytomix do utrwalania preparatów lub równoważny | 300 ml (ilość opakowań w zależności od wielkości opakowania) |  |  |  |  |  |
|  | Statywy do probówek laboratoryjnych z plastiku na probówki o poj. 11ml – 100 miejscowe | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna Fusch-Rosenthala | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna Burker,a | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa do mikroskopu 6V 25W na podstawce PY16-1,25, ze „skrzydełkami” | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta do barwienia preparatów z mostkiem, niemniejsza niż 38 x 17 x 8cm (dł. x wys. x gł.) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termometry elektroniczne lodówkowe, Do bezpośredniego umieszczenia wewnątrz lodówki lub zamrażalki, minimalny zakres temperatury od - 25oC do + 30oC, z wyświetlaczem Możliwość ustawienia alarmu (alarm dźwiękowy informujący o przekroczonej, granicznej wartości temperatury -ustawionej przez użytkownika). | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Czasomierz dużym wyświetlaczem, odliczający czas od 1sekundy do min. 60 min, po odmierzeniu, którego wyda sygnał dźwiękowy trwający nie krócej niż 30sekund. Odmierzanie czasu zarówno w minutach jak i sekundach | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka SEROPLATES 8 BEZBARWNA do oznaczeń grup krwi | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta SEROPLATES 9 BEZBARWNA do oznaczeń grup krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | Pipetki typu Pasteura polietylenowe 3 ml | 5 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.