Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo cenowy - zespolenia ortopedyczne ZOZ Busko-Zdrój 2020

OSTRZA

| Lp. | Nr ref. | Nazwa | Ilość sztuk /36 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Ostrze micro jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker CD, RemB, Core, Sabo. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm:7,0 x 0,51 x 29,5 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ostrze do mikropił jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker CD, RemB, Core, Sabo. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm:19,0 x 0,38 x 39,0, | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Ostrze endoprotezoplastyczne jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 9 x 0,76 x 34,5 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Ostrze jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 9 x 0,64 x 35,2 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Ostrze endoprotezoplastyczne jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie, ostrza kompatybilne z pilami oscylacyjnymi Stryker System 5-7. Wymiary szer. x grub. x dł. w mm. 12,5 x 1,19 x 81,5 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Zestaw do płukania wraz z końcówką, wytwarzający ciśnienie min. 70 psi 1400 ml/min. Pistolet w zestawie z drenem i silniczkiem. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Ostrza jednorazowe do tkanki miękkiej typu Tomcat o średnicy 4,0 mm | 195 |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Ostrza jednorazowe do tkanki miękkiej typu Tomcat o średnicy 2,5 mm | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Ostrza jednorazowe do tkanek kostnych typu Bartel Burs z 12 nacięciami, o średnicy 4,0 mm | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Ostrze jednorazowe do tkanek kostnych typu Round Burs z 12 nacięciami, o średnicy 4,0 mm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Frez jednorazowy do małych stawów typu Hooded Abrasion, o średnicy 3,0 mm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Dren do pompy artroskopowej | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Dren do pompy laparoskopowej jednorazowego użytku w torze napływu i odpływu | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.