Załącznik nr 2 – arkusz asortymentowo cenowy - Pracownia Endoskopii ZOZ Busko-Zdrój

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sfinkterotom igłowy jednorazowego użytku trójkanałowy, na prowadnicę 0,035’’, wysunięcie igły 4 mm.Długość cewnika 200cm, rozmiar 7-5Fr. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu "Amsterdam", średnica 7, 8.5 i 10 Fr dł. 5, 7, 9, 12 i 15 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Protezy plastikowe używane do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych. Spiralnie ułożone otwory polepszają drenaż. Temperowana końcówka dla gładkiej kaniulacji, typrofilowany kształt ułatwia prawidłowe pozycjonowanie. Języczki minimalizujące przemieszczanie. Polietylenowy materiał zapewnia łatwą przepychalność i miękkość. Rozmiary; 3, 4, 5, 6, 7, 8.5, 10, 11.5Fr, dł; 3, 5, 7, 9, 10, 12 i 15cm. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Plastikowe stenty używane do drenażu zaczopowanych kanałów żółciowych. Podwójny pigtail minimalizuje przemieszczanie się. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary; 5, 6, 7, 8 i 10Fr, dł; 3-15 cm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Balon stosowany do endoskopowego poszerzania zwężeń. doprężające się do trzech średnic, cewnik 7 Fr, dł. 180 cm, długość balonu 8 cm, wymagane średnice balonu; 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1950 lub 2300mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku ; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 4,6,8 lub 10 cm; średnica 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Urządzenie dostarczane jest niejałowe i przeznaczone jest do jednorazowego użycia. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki.- zapewniając maksymalną widoczność pod endoskopem przy zachowaniu ssania. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia opaska przeźroczysta. Zestaw zawiera 4, 6 lub 10 gumek. Długość sznura zapadkowego 122cm, do średnicy endoskopu; 9,5-13mm, 9,5-11,5mm, 11-14mm, minimalny kanał 2.8mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.