Załącznik nr 3 – arkusz asortymentowo cenowy – Pracownia Endoskopii ZOZ Busko Zdrój

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025",0,035'', długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X;konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 mm; długość cięciwy 20 lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic,w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy 8,5-11,5-15 lub 15-18-20mm; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia;długość narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8; | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Litotryptor awaryjny mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 90 cm; Zestaw: 1 osłonka metalowa (zwojowa) i 1 rękojeść. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm, 8,5-9,5-10,5 mm, 11-12-13mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55 lub 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5 i 10Fr, wstępnie złożony zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kwas hialuronowy do mukozektomii 4,6 ml; sterylny, 5 sztuk w opakowaniu. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

………………………………………………….

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu, wraz z datą.