Załącznik nr 3

Koncentraty do hemodializy – Stacja Dializ

| L.p. | Nazwa | Ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat składnik zasadowy a 10l./op. | 3 500 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Koncentrat składnik kwaśny a 10 l./op | 2 800 op. |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga.

Załącznik 3 traktowany jest jako jedna pozycja przetargowa

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- Ważność składnika kwaśnego koncentratu  co najmniej 24 godziny po otwarciu pojemnika

- Ważność składnika zasadowego koncentratu co najmniej 24 godziny po otwarciu pojemnika

- Możliwość doboru koncentratów z zawartością jonów w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów

- Możliwość zamówienia koncentratów z zawartością glukozy lub bez

- Krótki termin realizacji zamówień (3 dni)

- Dostawa koncentratów w godzinach dopołudniowych od 07:00 do 14:00

- Pojemność opakowań 10 l

- Dostarczenie odpowiednich dokumentów w języku polskim określających zasady przechowywania i użytkowania koncentratów przed pierwszą dostawą

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty foldery, instrukcje w języku polskim.