Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

- Szczegółowe wymagania dotyczące elementów przedmiotu zamówienia oraz ilości zawarte są w załączniku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do SIWZ.

- Okres ważności produktu nie krótszy niż wymagany na dany asortyment towaru w/g odpowiednich norm.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania odpowiednie dla danej kategorii grupowej:

    - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późń. zm.): ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego, pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego);

    - dla produktów zakwalifikowanych jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. ( Dz. U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późń. zm.): ulotka – opis produktu, dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego;

    - dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach          biobójczych z dnia 13.09.2002 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 175 poz. 1433 z późń. zm.) – pozwolenie Ministra          Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta charakterystyki (zgodnie z          REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 z późniejszymi zmianami),

    - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia          30.03.2001 r. ( Dz. U. 2001 r. Nr 42 poz. poz. 473 z późń. zm.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu         Notyfikacji Produktów Kosmetycznych ( Portal CPNP) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu          Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis produktu,

    - dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania;

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg częściowych zapotrzebowań Zamawiającego w ciągu max. 72 godzin od godziny złożenia zamówienia na numer faksu wskazanego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Dostawy pilne realizowane będą w czasie krótszym po uzgodnieniu przez Strony.

- Towar dostarczany będzie wraz z fakturą transportem własnym Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt i ryzyko do Zamawiającego. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z ilością zawartą w fakturze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, opis zawierający wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa stosowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki.

- Środki biobójcze muszą być zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2002 r. Nr 175 poz. 1433 z późń. zm).

- Cena za środki dezynfekcyjne zaliczane do grupy trucizn winna być tak skalkulowana by równocześnie obejmowała koszt odbioru i utylizacji opakowań zgodnie z obowiązkiem nałożonym na sprzedającego ustawą z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. 2001 r., Nr 63 poz. 638 ze zm.).

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres umowy Wykonawca dostarczał produkt zamieszczony w ofercie.

- W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SIWZ i załącznikami do SIWZ, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Dwukrotny brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację, będzie podstawą do rozwiązania umowy ze wszystkimi jej skutkami prawnymi wynikającymi z postanowień zawartej umowy.

- Określone w załączniku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do SIWZ ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia. Realizacja jednak wyniesie nie mniej niż 70% wartości planowanej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie:

- opisu przedmiotu zamówienia – synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zmówienia z warunkiem gwarancji tej samej substancji czynnej, spektrum działania i czasu działania. W pozycji tej należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową.

- wielkości opakowań – tj. ofert spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem 10% tolerancji w wielkości opakowania, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia i zachowania ogólnej wymaganej ilości.