Załącznik nr 8 – ENDOPROTEZY KOLANA BEZCEMENTOWA

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nr kat. | Ilość szt. na 4 lata | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego typu mobile bering w opcji CR i CS | Anatomiczna część udowa ( prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną oraz od wewnętrznej strony porowatą okładziną w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego w 5 rozmiarach. |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Część piszczelowa uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładzina ceramiczną oraz od wewnętrznej strony porowatą okładziną w 6 rozmiarach, możliwość użycia trzpieni przedłużających. |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10, 12,5, 15, 17,5, 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL. |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rzepka polietylenowa w 4 rozmiarach. |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Do każdego kompletu kolana ostrze jednorazowe. |  | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem netto |  | Razem brutto |  |

Instrumentarium do wykonywania zabiegów wypożyczone bezpłatnie na czas umowy – zgodne.

Wymiana frezów na żądanie – zgodne.  Bezpłatne wypożyczenie na czas umowy wiertarki i piły akumulatorowej – zgodne.

Data i Podpis ……………………………………….