## 1
Załącznik nr 1 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego G18 x 3 1/4” 1,3 x 80 mm – różowy; cewnik G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, miękka końcówka; okrągły filtr zewnątrzoponowy 0,2 μm. Zestaw typu PERIFIX 701 lub produkt równoważny., szt. | 40
2. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatycznym szlifem; dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy; z prowadnicą, przezroczysty uchwyt pozwalający na natychmiastową identyfikację wypływu płynu rdzeniowo-mózgowego. Rozmiary: G26 x 31/2” 0,47 x 88mm.;, szt. | 600
3. | Igła do stymulacji nerwu przy znieczuleniu splotu urządzeniem STIMUPLEX HNS. Do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG. Kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru „X”. Szlif igły 30 stopni. Izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50cm nie zawierajacy DEHP. Rozmiary: 22G x 13/8˝ 0.70 x 35mm; 22G x 2˝ 0.70 x 50mm; 22G x 31/8˝ 0.70 x 80mm; 20G x 4˝ 0.90 x 100mm., szt. | 600
4. | Sterylna osłona na głowicę USG. W skład każdego zestawu wchodzi: Sterylny żel do USG ( 1x20g); Nie zawierające lateksu gumki mocujące osłonę na głowicy USG (2x); Sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG (2x); Niebieska sterylna serweta (40 x 40 cm). Rozmiar osłony: 13 x 122 cm, szt. | 200
5. | Sterylna osłona na głowicę USG. W skład każdego zestawu wchodzi: Sterylny żel do USG ( 1x20g); Nie zawierające lateksu gumki mocujące osłonę na głowicy USG (2x); Sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG (2x); Niebieska sterylna serweta (40 x 40 cm). Rozmiar osłony: 13 x 61 cm, szt. | 600
|  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 2
Załącznik nr 2 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Jednorazowe zestawy przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów BeneView T5, T8, szt | 400
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 3
Załącznik nr 3 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Zestaw do cewnikowania tętnic typu ARROW 18 GA 16 cm, lub produkt równoważny, szt | 80
2. | Zestaw do cewnikowania tętnic typu ARROW 20GA 16 cm lub produkt równoważny, szt | 80
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 4
Załącznik nr 4 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Układ oddechowy dwukomorowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22 mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5 m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe., szt. | 600
2. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr.22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzewania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min., opór wdechowy 0,14 cm H20 i wydechowy 0,16 cm H20 przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe., szt. | 600
3. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10l/min, waga układu 170 g., szt. | 100
4. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni., szt. | 20
5. | Zestaw do nebulizacji do respiratorów dla dorosłych z pojemnikiem na lek, ustnikiem oraz łącznikiem T, ID22mm/OD22mm, z drenem o dł 210cm, mikrobiologicznie czysty, szt. | 200
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 5
Załącznik nr 5 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Selingera, rozszerzało oraz rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Selingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar ,,8.0’’, szt. | 60
2. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Selingera, rozszerzało oraz rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Selingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybki e otwarcie zestawu. Rozmiar ,,9.0’, szt. | 60
0 |  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 6
Załącznik nr 6 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Torba opatrunkowa samoprzylepna z poliesteru i wiskozy, z hipolalergicznym klejem akrylowym rozmiar 16 cmx 5 cm. Opakowanie a' 25 szt., op | 240
|  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 7
Załącznik nr 7 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Czujnik do monitorowania głębokości uśpienia BIS dla pacjentów dorosłych, szt | 800
|  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 8
Załącznik nr 8 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Rurka tracheostomijna nr 8 z pojedyńczym mankietem uszczelniającym typu Portex, szt. | 20
2. | Rurka tracheostomijna nr 9 z pojedyńczym mankietem uszczelniającym typu Portex, szt. | 20
|  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 9
Załącznik nr 9 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Układy oddechowe do respiratora transportowego e700 (O-Two medical, jednorazowego użytku, szt | 40
|  |  | RAZEM NETTO |  | RAZEM BRUTTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 10
Załącznik nr 10 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu MAF TM Olympus jednorazowe sterylne | 120
2. | Zaworki ssące do bronchoskopu MAF TM Olympus jednorazowe sterylne | 120
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 11
Załącznik nr 11 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18 długość 54cm, CH14/16 długość 60cm, i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. | 200
2. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16, długość 56 cm; z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu zawierający w opakowaniu jednostkowym elementów do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. | 200
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 168 godz.. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | 50
4. | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Możliwość stosowania: max. do 72h. | 50
5. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | 500
6. | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 203,2 cm x 91,4 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, przenikalna dla obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego, 2 - kolorowa kołderka, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego. Kołderka dedykowana dla ogrzewacza WarmAir® zgodnie z jego instrukcją obsługi. | 40
7. | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. 3-warstwowa. Wymiary 233,7 cm x 127,0 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, przenikalna dla obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego, 2 - kolorowa kołderka, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego. Kołderka dedykowana dla ogrzewacza WarmAir® zgodnie z jego instrukcją obsługi. | 40
8. | Kołderka grzewcza pod ciało pacjenta dorosłego. 3-warstwowa. Wymiary 199,4 cm x 101,6 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3 warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, przenikalna dla obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego, 2 - kolorowa kołderka, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego. Kołderka dedykowana dla ogrzewacza WarmAir® zgodnie z jego instrukcją obsługi. | 40
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 12
Załącznik nr 12 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Pneumotachograf dPP | 4800
2. | Ustnik plastikowy | 4800
3. | Przewód pneumotachografu dPP | 10
4. | Klips na nos | 100
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO | 0
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu

## 13
Załącznik nr 13 ZOZ/DO/OM/ZP/06/21
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA
1. | Aspirator ssący do biopsji endometrium z podwójnym tłokiem, otwór boczny na samym końcu aspiratora, średnica 2,93 mm, długość 262 mm. Produkt sterylny, szt | 200
|  |  | RAZEM |  | RAZEM BRUTTO
NETTO
| ................................................. | [5 empty] | ..........................................................
| Miejscowość, data | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu